拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件（链接） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东陆丰核电厂1、2号机组项目（选址阶段） | 广东省汕尾市 | 中广核陆丰核电有限公司 | 苏州热工研究院有限公司 | 本工程位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇田尾山，为滨海厂址。 厂址规划建设6台AP1000型压水堆核电机组。本工程建设两台，总投资为374亿元人民币，其中环保设施投资为7.9亿元人民币，占总投资额的2.1%。退役基金按每年1.43亿元提取。 | （1）施工活动对周围环境的影响包括土石方工程、道路建设、运输及其它活动造成的陆域生态、水土流失、噪声、水环境、大气环境等的可能影响，同时还有海域施工对海水水质、沉积物、水文动力环境、海洋生态等的可能影响。在工程建设过程中将采取场地洒水等防护措施降低粉尘影响，合理安排施工进度控制噪声影响的范围，建造生活污水和含油废水的处理设施，达标后进行排放。建立严格的环境监测及环境监理措施，采用合理的水土保持措施减少水土流失影响。在电厂建设后期，将对厂区进行有规划的人工绿化和景观恢复，尽可能减少对生态的影响。（2）运行期间主要有温排水的环境影响、化学物质排放、生活污水排放可能造成的影响。经论证，温排水和取排水工程对厂址附近海域的海洋生物影响很小。运行期间排出的余氯等化学物质很少，将进行严格控制，并达标排放。生活污水等经过处理后回用或达标排放。 （3）辐射影响。核电厂正常运行和最大假想事故对公众个人造成的最大剂量远小于标准限值。固体废物、液体废物、气体废物的排放低于国家标准限值。对于超设计基准事故，本工程设置了完善的严重事故预防和缓解措施。事故期间，厂址中心半径800米、5公里、80公里范围内的最大有效剂量、公众集体剂量均远小于标准限值。 （4）本工程已经取得发改委、国土部、水利部、地震局、国家核事故应急办公室、广东省政府部门的相关批文。 | 建设单位按照《环境影响评价公众参与暂行办法》开展了公众参与工作，进行了两次问卷调查和公众座谈会，征集各方意见建议；本阶段利用报纸、网站进行了2次公告，广泛征求了社会意见，并对公告期间的公众咨询进行了答复。 按照我部要求，由汕尾市人民政府进一步开展了公众沟通工作，包括公众宣传、公众参与和信息公告等内容，组织进行了1次公众沟通座谈会，组织发放了调查问卷695份，收回645份，其中赞成和基本赞成为93.02% ，不赞成3.26%，无所谓3.72%。2014年3月，汕尾市第六届人大常委会第十八次会议审议通过了《汕尾市人民代表大会常务委员会关于同意在我市建设陆丰核电项目的决定》。汕尾市政府于5月7-27日进行了项目建设信息公告，公告期间未收到反对意见。 | 环境影响报告书（全本） |